## DATA214431
Time (s) | Counter | SQUID voltage (V) | Calculated Mod Coil Current (uA) | Calculated Squid Current (uA) | Temp Probe Voltage (V)
0 | 0 | -2.0478e-06 | -18.274 | -20.0273 | 0.00010721 | 18.274 | 2.0478e-06
3.736 | 1 | -2.0048e-06 | -18.2723 | -20.0294 | 0.00010682 | 18.2723 | 2.0048e-06
7.462 | 2 | -1.9796e-06 | -18.2647 | -20.0268 | 0.00010645 | 18.2647 | 1.9796e-06
11.187 | 3 | -1.9913e-06 | -18.4968 | -20.0255 | 0.00010683 | 18.4968 | 1.9913e-06
14.912 | 4 | -1.9976e-06 | -20.8378 | -20.0268 | 0.00010699 | 20.8378 | 1.9976e-06
18.637 | 5 | -2.0069e-06 | -20.8291 | -20.0301 | 0.00010684 | 20.8291 | 2.0069e-06
22.363 | 6 | -1.9352e-06 | -20.7 | -20.0279 | 0.00010665 | 20.7 | 1.9352e-06
26.089 | 7 | -1.9434e-06 | -22.065 | -20.0263 | 0.00010686 | 22.065 | 1.9434e-06
29.814 | 8 | -1.9888e-06 | -22.0667 | -20.0294 | 0.00010688 | 22.0667 | 1.9888e-06
33.539 | 9 | -2.0064e-06 | -23.191 | -20.0244 | 0.00010696 | 23.191 | 2.0064e-06
37.264 | 10 | -1.9577e-06 | -24.1512 | -20.0284 | 0.00010668 | 24.1512 | 1.9577e-06
40.989 | 11 | -1.8696e-06 | -27.5659 | -20.0266 | 0.00010655 | 27.5659 | 1.8696e-06
44.714 | 12 | -1.8953e-06 | -27.4044 | -20.0261 | 0.00010696 | 27.4044 | 1.8953e-06
48.439 | 13 | -1.931e-06 | -27.4123 | -20.0261 | 0.00010703 | 27.4123 | 1.931e-06
52.163 | 14 | -1.9325e-06 | -30.5965 | -20.0276 | 0.00010694 | 30.5965 | 1.9325e-06
55.889 | 15 | -1.9125e-06 | -30.728 | -20.0302 | 0.00010704 | 30.728 | 1.9125e-06
59.615 | 16 | -1.9319e-06 | -30.7327 | -20.0263 | 0.00010691 | 30.7327 | 1.9319e-06
63.34 | 17 | -1.8943e-06 | -30.6336 | -20.0292 | 0.00010658 | 30.6336 | 1.8943e-06
67.066 | 18 | -1.8803e-06 | -35.6466 | -20.0276 | 0.00010675 | 35.6466 | 1.8803e-06
70.791 | 19 | -1.9257e-06 | -35.6489 | -20.0276 | 0.00010697 | 35.6489 | 1.9257e-06
74.515 | 20 | -1.9224e-06 | -35.6218 | -20.0245 | 0.00010686 | 35.6218 | 1.9224e-06
78.242 | 21 | -1.904e-06 | -40.136 | -20.0268 | 0.00010686 | 40.136 | 1.904e-06
81.966 | 22 | -1.8698e-06 | -40.1422 | -20.0284 | 0.00010697 | 40.1422 | 1.8698e-06
85.691 | 23 | -1.8869e-06 | -40.1147 | -20.0286 | 0.00010705 | 40.1147 | 1.8869e-06
89.416 | 24 | -1.9149e-06 | -41.1151 | -20.0279 | 0.00010709 | 41.1151 | 1.9149e-06
93.143 | 25 | -1.9667e-06 | -45.039 | -20.0262 | 0.00010684 | 45.039 | 1.9667e-06
96.868 | 26 | -1.9543e-06 | -45.0126 | -20.0236 | 0.00010677 | 45.0126 | 1.9543e-06
100.593 | 27 | -1.9229e-06 | -45.9034 | -20.0272 | 0.0001069 | 45.9034 | 1.9229e-06
104.318 | 28 | -1.953e-06 | -50.0862 | -20.0297 | 0.00010703 | 50.0862 | 1.953e-06
108.043 | 29 | -1.9822e-06 | -50.0445 | -20.0285 | 0.00010713 | 50.0445 | 1.9822e-06
111.768 | 30 | -2.0393e-06 | -50.0706 | -20.0271 | 0.0001077 | 50.0706 | 2.0393e-06
115.493 | 31 | -2.0429e-06 | -50.1834 | -20.0266 | 0.00010691 | 50.1834 | 2.0429e-06
119.218 | 32 | -2.0256e-06 | -58.6932 | -20.0286 | 0.00010709 | 58.6932 | 2.0256e-06
122.943 | 33 | -2.0288e-06 | -58.6971 | -20.0273 | 0.00010739 | 58.6971 | 2.0288e-06
126.669 | 34 | -2.0626e-06 | -58.6342 | -20.0253 | 0.00010701 | 58.6342 | 2.0626e-06
130.395 | 35 | -2.0875e-06 | -58.6397 | -20.0263 | 0.00010718 | 58.6397 | 2.0875e-06
134.12 | 36 | -2.0995e-06 | -58.5958 | -20.0258 | 0.00010725 | 58.5958 | 2.0995e-06
137.845 | 37 | -2.1034e-06 | -58.5046 | -20.0268 | 0.00010695 | 58.5046 | 2.1034e-06
141.571 | 38 | -2.1852e-06 | -66.5216 | -20.0268 | 0.00010712 | 66.5216 | 2.1852e-06
145.297 | 39 | -2.1666e-06 | -66.5529 | -20.0232 | 0.00010671 | 66.5529 | 2.1666e-06
149.021 | 40 | -2.2431e-06 | -66.4541 | -20.0294 | 0.00010704 | 66.4541 | 2.2431e-06
152.746 | 41 | -2.2361e-06 | -71.719 | -20.0266 | 0.00010697 | 71.719 | 2.2361e-06
156.471 | 42 | -2.3527e-06 | -75.2581 | -20.0261 | 0.000107 | 75.2581 | 2.3527e-06
160.196 | 43 | -2.3398e-06 | -75.261 | -20.0295 | 0.00010721 | 75.261 | 2.3398e-06
163.922 | 44 | -2.3641e-06 | -82.318 | -20.0271 | 0.00010747 | 82.318 | 2.3641e-06
167.646 | 45 | -2.5289e-06 | -83.955 | -20.0286 | 0.00010696 | 83.955 | 2.5289e-06
171.372 | 46 | -2.5745e-06 | -83.8898 | -20.0273 | 0.00010712 | 83.8898 | 2.5745e-06
175.097 | 47 | -2.5412e-06 | -83.9623 | -20.0297 | 0.00010688 | 83.9623 | 2.5412e-06
178.821 | 48 | -2.5352e-06 | -83.7458 | -20.0279 | 0.00010686 | 83.7458 | 2.5352e-06
182.547 | 49 | -2.52e-06 | -84.0169 | -20.0258 | 0.00010696 | 84.0169 | 2.52e-06
186.271 | 50 | -2.9448e-06 | -103.3157 | -20.0271 | 0.00010725 | 103.3157 | 2.9448e-06
189.98 | 51 | -2.9064e-06 | -102.1082 | -20.0261 | 0.00010699 | 102.1082 | 2.9064e-06
193.688 | 52 | -2.9416e-06 | -102.782 | -20.025 | 0.00010707 | 102.782 | 2.9416e-06
197.396 | 53 | -2.6095e-06 | -153.3947 | -20.0255 | 0.00010674 | 153.3947 | 2.6095e-06
201.106 | 54 | -2.3831e-06 | -155.5031 | -20.0284 | 0.00010696 | 155.5031 | 2.3831e-06
204.815 | 55 | -2.4104e-06 | -155.0572 | -20.0271 | 0.00010675 | 155.0572 | 2.4104e-06
208.523 | 56 | -3.0252e-06 | -131.9823 | -20.0293 | 0.00010714 | 131.9823 | 3.0252e-06
212.231 | 57 | -2.9862e-06 | -132.6563 | -20.0255 | 0.00010696 | 132.6563 | 2.9862e-06
215.941 | 58 | -2.9944e-06 | -132.4809 | -20.0263 | 0.00010734 | 132.4809 | 2.9944e-06
219.648 | 59 | -2.9964e-06 | -106.3188 | -20.0266 | 0.00010705 | 106.3188 | 2.9964e-06
223.357 | 60 | -3.0166e-06 | -106.3143 | -20.0271 | 0.00010694 | 106.3143 | 3.0166e-06
227.066 | 61 | -3.0314e-06 | -106.5053 | -20.0271 | 0.00010692 | 106.5053 | 3.0314e-06
230.775 | 62 | -2.9243e-06 | -136.5603 | -20.0279 | 0.00010684 | 136.5603 | 2.9243e-06
234.484 | 63 | -2.8783e-06 | -135.9509 | -20.021 | 0.00010696 | 135.9509 | 2.8783e-06
238.192 | 64 | -2.8913e-06 | -136.5619 | -20.0253 | 0.00010699 | 136.5619 | 2.8913e-06
241.9 | 65 | -2.7961e-06 | -244.2663 | -20.0245 | 0.00010727 | 244.2663 | 2.7961e-06
245.608 | 66 | -2.7814e-06 | -243.9246 | -20.0302 | 0.00010662 | 243.9246 | 2.7814e-06
249.316 | 67 | -2.088e-06 | -171.5536 | -20.0237 | 0.00010723 | 171.5536 | 2.088e-06
253.026 | 68 | -2.0721e-06 | -172.4142 | -20.0261 | 0.00010695 | 172.4142 | 2.0721e-06
256.734 | 69 | -2.6836e-06 | -146.5693 | -20.0252 | 0.00010703 | 146.5693 | 2.6836e-06
260.442 | 70 | -2.6469e-06 | -146.701 | -20.0244 | 0.00010695 | 146.701 | 2.6469e-06
264.151 | 71 | -2.6306e-06 | -146.0672 | -20.0268 | 0.00010695 | 146.0672 | 2.6306e-06
267.861 | 72 | -2.8536e-06 | -137.5709 | -20.0266 | 0.00010703 | 137.5709 | 2.8536e-06
271.569 | 73 | -2.8477e-06 | -137.9628 | -20.0277 | 0.00010713 | 137.9628 | 2.8477e-06