## pickup15u
Time (s) | Counter | SQUID voltage (V) | Calculated Mod Coil Current (uA) | Calculated Squid Current (uA) | Temp Probe Voltage (V)
0 | 0 | -1.452e-06 | -19.766 | -14.7987 | 0.00010544 | 19.766 | -1.452e-06
3.925 | 1 | -1.456e-06 | -19.4809 | -14.8002 | 0.00010557 | 19.4809 | -1.456e-06
7.838 | 2 | -1.4664e-06 | -18.2616 | -14.7966 | 0.00010562 | 18.2616 | -1.4664e-06
11.75 | 3 | -1.4553e-06 | -18.2607 | -14.8008 | 0.00010551 | 18.2607 | -1.4553e-06
15.661 | 4 | -1.4387e-06 | -18.2616 | -14.8023 | 0.00010558 | 18.2616 | -1.4387e-06
19.573 | 5 | -1.4781e-06 | -18.2661 | -14.8 | 0.00010574 | 18.2661 | -1.4781e-06
23.485 | 6 | -1.4816e-06 | -19.8075 | -14.8002 | 0.00010554 | 19.8075 | -1.4816e-06
27.397 | 7 | -1.497e-06 | -19.7518 | -14.7979 | 0.00010528 | 19.7518 | -1.497e-06
31.309 | 8 | -1.5026e-06 | -19.756 | -14.7974 | 0.00010536 | 19.756 | -1.5026e-06
35.221 | 9 | -1.4991e-06 | -21.6894 | -14.8013 | 0.00010564 | 21.6894 | -1.4991e-06
39.132 | 10 | -1.5285e-06 | -21.699 | -14.8 | 0.00010537 | 21.699 | -1.5285e-06
43.045 | 11 | -1.5193e-06 | -24.3287 | -14.7982 | 0.00010552 | 24.3287 | -1.5193e-06
46.956 | 12 | -1.5331e-06 | -24.284 | -14.8028 | 0.00010552 | 24.284 | -1.5331e-06
50.868 | 13 | -1.5055e-06 | -27.9313 | -14.801 | 0.00010606 | 27.9313 | -1.5055e-06
54.78 | 14 | -1.5283e-06 | -27.7399 | -14.799 | 0.00010548 | 27.7399 | -1.5283e-06
58.691 | 15 | -1.5213e-06 | -27.7465 | -14.8008 | 0.00010544 | 27.7465 | -1.5213e-06
62.604 | 16 | -1.4549e-06 | -32.5933 | -14.7977 | 0.00010537 | 32.5933 | -1.4549e-06
66.515 | 17 | -1.4434e-06 | -32.5524 | -14.7995 | 0.00010552 | 32.5524 | -1.4434e-06
70.427 | 18 | -1.4525e-06 | -32.5592 | -14.7961 | 0.0001057 | 32.5592 | -1.4525e-06
74.339 | 19 | -1.39e-06 | -37.5736 | -14.7992 | 0.00010583 | 37.5736 | -1.39e-06
78.251 | 20 | -1.3841e-06 | -38.5935 | -14.8 | 0.00010549 | 38.5935 | -1.3841e-06
82.163 | 21 | -1.343e-06 | -38.5703 | -14.7992 | 0.00010587 | 38.5703 | -1.343e-06
86.075 | 22 | -1.2628e-06 | -43.7855 | -14.7972 | 0.00010586 | 43.7855 | -1.2628e-06
89.986 | 23 | -1.3143e-06 | -43.3818 | -14.7964 | 0.00010582 | 43.3818 | -1.3143e-06
93.898 | 24 | -1.3104e-06 | -43.4704 | -14.7984 | 0.00010592 | 43.4704 | -1.3104e-06
97.81 | 25 | -1.295e-06 | -46.1485 | -14.7951 | 0.00010564 | 46.1485 | -1.295e-06
101.721 | 26 | -1.2655e-06 | -46.1672 | -14.7979 | 0.00010597 | 46.1672 | -1.2655e-06
105.633 | 27 | -1.2161e-06 | -50.1257 | -14.7982 | 0.00010608 | 50.1257 | -1.2161e-06
109.544 | 28 | -1.2269e-06 | -50.2875 | -14.7972 | 0.0001061 | 50.2875 | -1.2269e-06
113.457 | 29 | -1.2216e-06 | -50.3985 | -14.7982 | 0.00010619 | 50.3985 | -1.2216e-06
117.368 | 30 | -1.1658e-06 | -57.173 | -14.7972 | 0.00010614 | 57.173 | -1.1658e-06
121.28 | 31 | -1.1432e-06 | -57.0894 | -14.7984 | 0.00010584 | 57.0894 | -1.1432e-06
125.191 | 32 | -1.1579e-06 | -57.0823 | -14.7972 | 0.00010609 | 57.0823 | -1.1579e-06
129.104 | 33 | -1.0407e-06 | -66.2583 | -14.7982 | 0.0001061 | 66.2583 | -1.0407e-06
133.016 | 34 | -1.0446e-06 | -66.319 | -14.7964 | 0.00010619 | 66.319 | -1.0446e-06
136.927 | 35 | -1.0626e-06 | -65.6617 | -14.7995 | 0.00010632 | 65.6617 | -1.0626e-06
140.84 | 36 | -1.0937e-06 | -64.7075 | -14.8005 | 0.00010608 | 64.7075 | -1.0937e-06
144.751 | 37 | -1.07e-06 | -64.6255 | -14.7995 | 0.00010588 | 64.6255 | -1.07e-06
148.664 | 38 | -1.078e-06 | -64.351 | -14.7961 | 0.00010593 | 64.351 | -1.078e-06
152.576 | 39 | -9.8677e-07 | -80.6941 | -14.8 | 0.00010614 | 80.6941 | -9.8677e-07
156.487 | 40 | -9.8891e-07 | -80.8097 | -14.7995 | 0.00010614 | 80.8097 | -9.8891e-07
160.399 | 41 | -9.9692e-07 | -80.7006 | -14.7979 | 0.00010618 | 80.7006 | -9.9692e-07
164.312 | 42 | -1.0453e-06 | -69.1378 | -14.7979 | 0.00010599 | 69.1378 | -1.0453e-06
168.223 | 43 | -1.0316e-06 | -69.0805 | -14.7982 | 0.00010599 | 69.0805 | -1.0316e-06
172.135 | 44 | -1.0278e-06 | -69.1445 | -14.7984 | 0.00010617 | 69.1445 | -1.0278e-06
176.047 | 45 | -1.0048e-06 | -73.0859 | -14.8008 | 0.00010614 | 73.0859 | -1.0048e-06
179.959 | 46 | -1.1621e-06 | -73.1161 | -14.8004 | 0.00010591 | 73.1161 | -1.1621e-06
183.871 | 47 | -1.1647e-06 | -73.1545 | -14.7964 | 0.00010631 | 73.1545 | -1.1647e-06
187.783 | 48 | -1.3179e-06 | -86.4776 | -14.7973 | 0.00010618 | 86.4776 | -1.3179e-06
191.694 | 49 | -1.3374e-06 | -87.0912 | -14.7972 | 0.00010626 | 87.0912 | -1.3374e-06
195.606 | 50 | -1.3392e-06 | -86.9583 | -14.793 | 0.00010655 | 86.9583 | -1.3392e-06
199.519 | 51 | -1.4222e-06 | -103.5012 | -14.7946 | 0.00010612 | 103.5012 | -1.4222e-06
203.414 | 52 | -1.491e-06 | -103.5309 | -14.7966 | 0.00010645 | 103.5309 | -1.491e-06
207.309 | 53 | -1.4807e-06 | -103.9117 | -14.7957 | 0.00010651 | 103.9117 | -1.4807e-06
211.204 | 54 | -1.4569e-06 | -95.699 | -14.797 | 0.0001061 | 95.699 | -1.4569e-06
215.116 | 55 | -1.2786e-06 | -85.378 | -14.7984 | 0.00010634 | 85.378 | -1.2786e-06
219.029 | 56 | -1.2936e-06 | -85.9866 | -14.7991 | 0.00010629 | 85.9866 | -1.2936e-06
222.941 | 57 | -1.3196e-06 | -86.3293 | -14.7977 | 0.00010651 | 86.3293 | -1.3196e-06
226.852 | 58 | -1.3059e-06 | -86.0969 | -14.7991 | 0.00010619 | 86.0969 | -1.3059e-06
230.764 | 59 | -1.3049e-06 | -85.4966 | -14.7974 | 0.00010622 | 85.4966 | -1.3049e-06
234.677 | 60 | -1.3891e-06 | -88.7379 | -14.7943 | 0.00010626 | 88.7379 | -1.3891e-06
238.589 | 61 | -1.4287e-06 | -88.0716 | -14.8015 | 0.00010657 | 88.0716 | -1.4287e-06
242.501 | 62 | -1.4062e-06 | -89.1813 | -14.7992 | 0.00010653 | 89.1813 | -1.4062e-06
246.412 | 63 | -1.5379e-06 | -101.2687 | -14.7974 | 0.00010657 | 101.2687 | -1.5379e-06
250.307 | 64 | -1.4967e-06 | -100.7359 | -14.7969 | 0.0001067 | 100.7359 | -1.4967e-06