## DATA224920
Time (s) | Counter | SQUID voltage (V) | Calculated Mod Coil Current (uA) | Calculated Squid Current (uA) | Temp Probe Voltage (V)
0 | 0 | -2.1391e-05 | -18.2959 | -44.3046 | 0.00011081 | 18.2959 | 2.1391e-05
3.75 | 1 | -2.1414e-05 | -18.3028 | -44.3033 | 0.00011085 | 18.3028 | 2.1414e-05
7.475 | 2 | -2.138e-05 | -18.3043 | -44.3007 | 0.00011061 | 18.3043 | 2.138e-05
11.2 | 3 | -2.126e-05 | -19.4922 | -44.3036 | 0.00011076 | 19.4922 | 2.126e-05
14.926 | 4 | -2.1235e-05 | -19.5312 | -44.3024 | 0.00011089 | 19.5312 | 2.1235e-05
18.651 | 5 | -2.0944e-05 | -21.5809 | -44.2994 | 0.00011084 | 21.5809 | 2.0944e-05
22.375 | 6 | -2.0631e-05 | -23.9744 | -44.3057 | 0.00011078 | 23.9744 | 2.0631e-05
26.1 | 7 | -2.0658e-05 | -23.9446 | -44.304 | 0.00011054 | 23.9446 | 2.0658e-05
29.825 | 8 | -2.0307e-05 | -26.6009 | -44.3035 | 0.00011071 | 26.6009 | 2.0307e-05
33.551 | 9 | -1.9722e-05 | -32.3518 | -44.3025 | 0.00011055 | 32.3518 | 1.9722e-05
37.276 | 10 | -1.9705e-05 | -32.349 | -44.3038 | 0.00011097 | 32.349 | 1.9705e-05
41.001 | 11 | -1.9199e-05 | -37.7504 | -44.3057 | 0.00011068 | 37.7504 | 1.9199e-05
44.727 | 12 | -1.9223e-05 | -37.5885 | -44.3048 | 0.00011076 | 37.5885 | 1.9223e-05
48.452 | 13 | -1.8826e-05 | -43.3798 | -44.3048 | 0.00011102 | 43.3798 | 1.8826e-05
52.178 | 14 | -1.878e-05 | -43.9979 | -44.3071 | 0.00011052 | 43.9979 | 1.878e-05
55.903 | 15 | -1.8614e-05 | -50.5793 | -44.3046 | 0.00011086 | 50.5793 | 1.8614e-05
59.628 | 16 | -1.8624e-05 | -50.3861 | -44.2913 | 0.00011089 | 50.3861 | 1.8624e-05
63.353 | 17 | -1.8936e-05 | -57.2997 | -44.2898 | 0.00011081 | 57.2997 | 1.8936e-05
67.079 | 18 | -1.8901e-05 | -57.0612 | -44.2901 | 0.00011063 | 57.0612 | 1.8901e-05
70.805 | 19 | -2.0118e-05 | -71.9445 | -44.2931 | 0.00011084 | 71.9445 | 2.0118e-05
74.53 | 20 | -2.0125e-05 | -71.9894 | -44.2914 | 0.00011068 | 71.9894 | 2.0125e-05
78.255 | 21 | -2.2156e-05 | -88.3548 | -44.295 | 0.00011076 | 88.3548 | 2.2156e-05
81.98 | 22 | -2.1748e-05 | -80.9801 | -44.2898 | 0.00011091 | 80.9801 | 2.1748e-05
85.706 | 23 | -2.1393e-05 | -81.9843 | -44.2883 | 0.0001106 | 81.9843 | 2.1393e-05
89.431 | 24 | -2.1307e-05 | -81.6956 | -44.2898 | 0.00011039 | 81.6956 | 2.1307e-05
93.156 | 25 | -2.3653e-05 | -104.4561 | -44.2883 | 0.00011067 | 104.4561 | 2.3653e-05
96.864 | 26 | -2.3727e-05 | -104.6088 | -44.2931 | 0.00011085 | 104.6088 | 2.3727e-05
100.572 | 27 | -2.3286e-05 | -99.4035 | -44.2935 | 0.00011085 | 99.4035 | 2.3286e-05
104.281 | 28 | -2.3239e-05 | -99.2741 | -44.2898 | 0.00011112 | 99.2741 | 2.3239e-05
107.99 | 29 | -2.3653e-05 | -143.936 | -44.2919 | 0.00011136 | 143.936 | 2.3653e-05
111.698 | 30 | -2.3713e-05 | -140.5509 | -44.2914 | 0.00011077 | 140.5509 | 2.3713e-05
115.406 | 31 | -2.4518e-05 | -127.1519 | -44.2886 | 0.00011071 | 127.1519 | 2.4518e-05
119.114 | 32 | -2.4588e-05 | -122.8989 | -44.2878 | 0.00011084 | 122.8989 | 2.4588e-05
122.823 | 33 | -2.4232e-05 | -114.0987 | -44.2875 | 0.00011068 | 114.0987 | 2.4232e-05
126.532 | 34 | -2.4252e-05 | -114.0344 | -44.286 | 0.00011081 | 114.0344 | 2.4252e-05
130.241 | 35 | -2.454e-05 | -137.9812 | -44.2886 | 0.00011081 | 137.9812 | 2.454e-05
133.949 | 36 | -1.9778e-05 | -177.8401 | -44.288 | 0.00011091 | 177.8401 | 1.9778e-05
137.658 | 37 | -1.9817e-05 | -174.3665 | -44.2857 | 0.00011138 | 174.3665 | 1.9817e-05
141.367 | 38 | -2.2185e-05 | -159.1716 | -44.2849 | 0.00011067 | 159.1716 | 2.2185e-05
145.076 | 39 | -2.2297e-05 | -159.1563 | -44.2849 | 0.00011087 | 159.1563 | 2.2297e-05
148.784 | 40 | -2.1466e-05 | -237.1116 | -44.2855 | 0.00011059 | 237.1116 | 2.1466e-05
152.492 | 41 | -2.254e-05 | -237.6427 | -44.2844 | 0.0001108 | 237.6427 | 2.254e-05
156.202 | 42 | -1.9334e-05 | -195.2412 | -44.2838 | 0.00011094 | 195.2412 | 1.9334e-05
159.909 | 43 | -1.8685e-05 | -199.4595 | -44.2826 | 0.00011065 | 199.4595 | 1.8685e-05
163.618 | 44 | -2.1968e-05 | -161.7911 | -44.2826 | 0.00011078 | 161.7911 | 2.1968e-05
167.326 | 45 | -2.1943e-05 | -162.3499 | -44.2816 | 0.00011084 | 162.3499 | 2.1943e-05
171.034 | 46 | -1.9592e-05 | -190.8276 | -44.2882 | 0.00011084 | 190.8276 | 1.9592e-05
174.743 | 47 | -1.8934e-05 | -190.4128 | -44.2891 | 0.00011097 | 190.4128 | 1.8934e-05
178.451 | 48 | -1.9422e-05 | -182.6309 | -44.2897 | 0.00011091 | 182.6309 | 1.9422e-05
182.16 | 49 | -1.9465e-05 | -182.9842 | -44.288 | 0.00011094 | 182.9842 | 1.9465e-05
185.869 | 50 | -2.3812e-05 | -287.9193 | -44.2862 | 0.00011095 | 287.9193 | 2.3812e-05
189.577 | 51 | -2.202e-05 | -226.4215 | -44.2873 | 0.00011072 | 226.4215 | 2.202e-05
193.287 | 52 | -2.3393e-05 | -272.8911 | -44.2866 | 0.00011119 | 272.8911 | 2.3393e-05
196.996 | 53 | -2.3849e-05 | -260.7387 | -44.2896 | 0.00011077 | 260.7387 | 2.3849e-05
200.704 | 54 | -2.1154e-05 | -231.2957 | -44.2865 | 0.00011041 | 231.2957 | 2.1154e-05
204.412 | 55 | -2.2395e-05 | -236.7017 | -44.2875 | 0.00011077 | 236.7017 | 2.2395e-05
208.121 | 56 | -2.3035e-05 | -242.2798 | -44.2813 | 0.000111 | 242.2798 | 2.3035e-05
211.83 | 57 | -2.4316e-05 | -277.4907 | -44.2891 | 0.00011086 | 277.4907 | 2.4316e-05
215.538 | 58 | -2.4604e-05 | -274.6076 | -44.288 | 0.00011081 | 274.6076 | 2.4604e-05
219.246 | 59 | -2.3672e-05 | -291.0008 | -44.286 | 0.00011104 | 291.0008 | 2.3672e-05
222.955 | 60 | -2.3876e-05 | -288.3023 | -44.2883 | 0.0001106 | 288.3023 | 2.3876e-05