## DATA232525
Time (s) | Counter | SQUID voltage (V) | Calculated Mod Coil Current (uA) | Calculated Squid Current (uA) | Temp Probe Voltage (V)
0 | 0 | -5.2736e-05 | -18.3178 | -69.1089 | 0.00011097 | 18.3178 | 5.2736e-05
3.748 | 1 | -5.2714e-05 | -18.3168 | -69.1052 | 0.00011162 | 18.3168 | 5.2714e-05
7.473 | 2 | -5.2664e-05 | -19.7298 | -69.1062 | 0.00011077 | 19.7298 | 5.2664e-05
11.198 | 3 | -5.268e-05 | -19.7495 | -69.1074 | 0.00011111 | 19.7495 | 5.268e-05
14.923 | 4 | -5.2607e-05 | -20.694 | -69.1043 | 0.00011098 | 20.694 | 5.2607e-05
18.649 | 5 | -5.2524e-05 | -21.8557 | -69.109 | 0.00011097 | 21.8557 | 5.2524e-05
22.374 | 6 | -5.2476e-05 | -22.787 | -69.1057 | 0.00011084 | 22.787 | 5.2476e-05
26.099 | 7 | -5.2426e-05 | -23.6911 | -69.1027 | 0.00011071 | 23.6911 | 5.2426e-05
29.824 | 8 | -5.2389e-05 | -23.8599 | -69.1065 | 0.00011089 | 23.8599 | 5.2389e-05
33.55 | 9 | -5.2329e-05 | -25.2951 | -69.1031 | 0.00011115 | 25.2951 | 5.2329e-05
37.276 | 10 | -5.2203e-05 | -26.182 | -69.1049 | 0.00011097 | 26.182 | 5.2203e-05
41.001 | 11 | -5.2026e-05 | -28.2645 | -69.1041 | 0.00011068 | 28.2645 | 5.2026e-05
44.726 | 12 | -5.1773e-05 | -32.2645 | -69.1034 | 0.00011076 | 32.2645 | 5.1773e-05
48.451 | 13 | -5.1695e-05 | -32.3785 | -69.1013 | 0.00011072 | 32.3785 | 5.1695e-05
52.176 | 14 | -5.1417e-05 | -35.863 | -69.1045 | 0.00011097 | 35.863 | 5.1417e-05
55.903 | 15 | -5.1444e-05 | -35.8049 | -69.1053 | 0.00011085 | 35.8049 | 5.1444e-05
59.628 | 16 | -5.0993e-05 | -40.941 | -69.1076 | 0.00011097 | 40.941 | 5.0993e-05
63.353 | 17 | -5.0979e-05 | -40.8428 | -69.1017 | 0.00011103 | 40.8428 | 5.0979e-05
67.078 | 18 | -5.1016e-05 | -40.8111 | -69.1057 | 0.00011082 | 40.8111 | 5.1016e-05
70.803 | 19 | -5.0656e-05 | -45.8546 | -69.1085 | 0.00011095 | 45.8546 | 5.0656e-05
74.529 | 20 | -5.064e-05 | -45.8442 | -69.1049 | 0.00011111 | 45.8442 | 5.064e-05
78.254 | 21 | -5.0502e-05 | -48.7478 | -69.1078 | 0.00011111 | 48.7478 | 5.0502e-05
81.979 | 22 | -5.0479e-05 | -50.9069 | -69.1054 | 0.00011055 | 50.9069 | 5.0479e-05
85.704 | 23 | -5.0409e-05 | -52.0331 | -69.1088 | 0.00011099 | 52.0331 | 5.0409e-05
89.43 | 24 | -5.0608e-05 | -60.9154 | -69.1116 | 0.00011108 | 60.9154 | 5.0608e-05
93.155 | 25 | -5.057e-05 | -60.8681 | -69.1054 | 0.000111 | 60.8681 | 5.057e-05
96.88 | 26 | -5.09e-05 | -66.6481 | -69.1028 | 0.00011084 | 66.6481 | 5.09e-05
100.606 | 27 | -5.1469e-05 | -72.8128 | -69.1065 | 0.00011121 | 72.8128 | 5.1469e-05
104.33 | 28 | -5.1358e-05 | -72.9332 | -69.1065 | 0.00011116 | 72.9332 | 5.1358e-05
108.055 | 29 | -5.1418e-05 | -74.4622 | -69.1083 | 0.00011108 | 74.4622 | 5.1418e-05
111.78 | 30 | -5.1929e-05 | -80.7654 | -69.107 | 0.00011093 | 80.7654 | 5.1929e-05
115.506 | 31 | -5.1948e-05 | -80.8169 | -69.1106 | 0.00011085 | 80.8169 | 5.1948e-05
119.231 | 32 | -5.2778e-05 | -96.2701 | -69.1068 | 0.00011128 | 96.2701 | 5.2778e-05
122.957 | 33 | -5.2772e-05 | -95.0808 | -69.1101 | 0.00011094 | 95.0808 | 5.2772e-05
126.683 | 34 | -5.2193e-05 | -84.7722 | -69.1088 | 0.00011058 | 84.7722 | 5.2193e-05
130.408 | 35 | -5.2331e-05 | -85.9347 | -69.108 | 0.00011098 | 85.9347 | 5.2331e-05
134.133 | 36 | -5.2307e-05 | -86.2461 | -69.1072 | 0.00011097 | 86.2461 | 5.2307e-05
137.858 | 37 | -5.2565e-05 | -91.5356 | -69.1083 | 0.00011115 | 91.5356 | 5.2565e-05
141.584 | 38 | -5.2947e-05 | -99.9596 | -69.107 | 0.00011107 | 99.9596 | 5.2947e-05
145.293 | 39 | -5.3063e-05 | -103.7594 | -69.1108 | 0.00011104 | 103.7594 | 5.3063e-05
149.001 | 40 | -5.3062e-05 | -103.1917 | -69.1083 | 0.00011063 | 103.1917 | 5.3062e-05
152.709 | 41 | -5.3211e-05 | -108.9189 | -69.106 | 0.00011099 | 108.9189 | 5.3211e-05
156.417 | 42 | -5.3228e-05 | -108.8988 | -69.107 | 0.00011104 | 108.8988 | 5.3228e-05
160.126 | 43 | -5.3303e-05 | -113.0637 | -69.1054 | 0.00011069 | 113.0637 | 5.3303e-05
163.834 | 44 | -5.3288e-05 | -113.0264 | -69.109 | 0.00011102 | 113.0264 | 5.3288e-05
167.543 | 45 | -5.3428e-05 | -120.7141 | -69.1085 | 0.00011102 | 120.7141 | 5.3428e-05
171.252 | 46 | -5.3429e-05 | -121.0853 | -69.1096 | 0.00011086 | 121.0853 | 5.3429e-05
174.961 | 47 | -5.3405e-05 | -120.5177 | -69.109 | 0.00011102 | 120.5177 | 5.3405e-05
178.67 | 48 | -5.342e-05 | -119.7702 | -69.1065 | 0.00011086 | 119.7702 | 5.342e-05
182.378 | 49 | -5.3476e-05 | -133.7258 | -69.1132 | 0.00011087 | 133.7258 | 5.3476e-05
186.086 | 50 | -5.3453e-05 | -133.0773 | -69.1085 | 0.00011078 | 133.0773 | 5.3453e-05
189.794 | 51 | -5.3431e-05 | -122.4581 | -69.1106 | 0.00011112 | 122.4581 | 5.3431e-05
193.504 | 52 | -5.3411e-05 | -124.5077 | -69.1112 | 0.0001112 | 124.5077 | 5.3411e-05
197.212 | 53 | -5.3467e-05 | -134.1132 | -69.1065 | 0.00011115 | 134.1132 | 5.3467e-05
200.921 | 54 | -5.3444e-05 | -133.0919 | -69.1071 | 0.00011094 | 133.0919 | 5.3444e-05
204.629 | 55 | -5.3422e-05 | -148.2189 | -69.1084 | 0.00011087 | 148.2189 | 5.3422e-05
208.338 | 56 | -5.3116e-05 | -153.4537 | -69.1044 | 0.00011091 | 153.4537 | 5.3116e-05
212.047 | 57 | -5.2363e-05 | -169.6644 | -69.1031 | 0.00011121 | 169.6644 | 5.2363e-05
215.756 | 58 | -5.2393e-05 | -169.2797 | -69.1052 | 0.00011124 | 169.2797 | 5.2393e-05
219.464 | 59 | -5.0949e-05 | -215.7519 | -69.1047 | 0.00011095 | 215.7519 | 5.0949e-05
223.172 | 60 | -5.0995e-05 | -215.2783 | -69.1052 | 0.00011068 | 215.2783 | 5.0995e-05
226.88 | 61 | -5.199e-05 | -170.3797 | -69.1013 | 0.00011086 | 170.3797 | 5.199e-05
230.59 | 62 | -5.0731e-05 | -191.176 | -69.106 | 0.00011085 | 191.176 | 5.0731e-05
234.299 | 63 | -5.0652e-05 | -190.9911 | -69.1005 | 0.00011084 | 190.9911 | 5.0652e-05
238.007 | 64 | -5.2659e-05 | -242.5904 | -69.1078 | 0.00011078 | 242.5904 | 5.2659e-05
241.717 | 65 | -5.2733e-05 | -247.0487 | -69.1101 | 0.00011097 | 247.0487 | 5.2733e-05
245.426 | 66 | -5.3183e-05 | -256.9072 | -69.1084 | 0.0001111 | 256.9072 | 5.3183e-05
249.135 | 67 | -5.3362e-05 | -287.2086 | -69.1035 | 0.00011106 | 287.2086 | 5.3362e-05
252.843 | 68 | -5.3366e-05 | -287.8576 | -69.1028 | 0.00011094 | 287.8576 | 5.3366e-05
256.552 | 69 | -5.3291e-05 | -416.0453 | -69.1038 | 0.00011104 | 416.0453 | 5.3291e-05
260.26 | 70 | -5.2935e-05 | -249.7384 | -69.1054 | 0.00011091 | 249.7384 | 5.2935e-05